|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iepirkuma LPP 2018/167**  **nolikuma 3.pielikums**  **TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS** | | |
|  | **Apsekojamais objekts** | **Tirdzniecības kanāla krasta nostiprinājumu tehniskā apsekošana Vecajā ostmalā, posmā no Tramvaja tilta līdz Jaunajam tiltam, Liepājā** |
|  | **Zemes kadastra apzīmējums** | 17000330197, 17000330291, 17000330265, 17000330067, 17000330258, 17000260007, 17000330257, 17000330256 |
|  | **Objekta adrese** | Tirdzniecības kanāls Vecajā ostmalā posmā no Tramvaja tilta līdz Jaunajam tiltam, Liepājā |
|  | **Pasūtītājs** | Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja |
|  | **Būves galvenais izmantošanas veids** | 21510101 Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem |
|  | **Tehniskās apsekošanas uzdevumam pievienotie dokumenti** | * 1. inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām, reģistrēts Liepājas pilsētas pašvaldības ADTI bāzē; |
|
| **7.** | **Izpildītāja pamatuzdevumi**  **tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei** | * 1. veikt kanālmalas krasta un tā nostiprinājumu konstrukciju tehnisko apsekošanu, veicot nepieciešamos izpētes (arī zemūdens daļas) darbus, t.sk. ģeotehniskos darbus, uzmērījumus, skatrakumus, urbumus, zondāžas u.c.; |
| * 1. veikt krastmalas un konstrukciju tehniskā stāvokļa un nestspējas novērtējumu, sniegt rekomendācijas konstatēto defektu un to cēloņu novēršanai, sniegt ieteikumus par veicamiem pasākumiem un darbiem būves ekspluatācijas nodrošināšanā un krastmalas pārbūves būvprojekta izstrādē; |
| * 1. sagatavot apsekošanas atzinumu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 *“Būvju tehniskā apsekošana”* (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337) un citiem spēkā esošajiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām; |
| **8.** | **Tehniskās apsekošanas atzinuma sastāvs** | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 *“Būvju tehniskā apsekošana”*, pievienojot nepieciešamos grafiskos, foto fiksācijas un citus materiālus, t.sk. situācijas plānu un griezumus; |
| **9.** | **Pasūtītājam nododami** | * 1. tehniskās apsekošanas atzinuma izdrukāti komplekti – 4 (četros) eksemplāros; |
| * 1. tehniskās apsekošanas atzinums elektroniskā formā – PDF formātā; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., jābūt ieskanētiem sertifikātiem, pielikumiem un tml.- 2 (divos) eksemplāros uz elektronisko datu nesējiem; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | | **Izpildītājs:** | |
|  | |  | |
| **Liepājas pilsētas pašvaldība**  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā | |
| **Izpilddirektors: R. Fricbergs** | |