**APSTIPRINĀTS**

Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas

2019.gada 24.oktobra sēdē, protokols Nr.8

***Par atklāta konkursa “******Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2019/78) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1.jautājums** | Projekta lapā AR -02 un AR -10 ir uzrādītas koka durvis D-9 900x2100mm = 2 gab. Pasūtītāja Darbu apjomos minētie apjomi nav iekļauti. Lūdzam Pasūtītāju papildināt Darbu apjomus ar minētajiem darbiem, vai paskaidrot kur tie ir iekļauti. |
| **grozījums** | Veikt grozījumus Lokālajā tāmē Nr.2\_Vispārējie būvdarbi, papildinot tāmi ar pozīciju Nr. 5.p “Koka durvju D-9 uzstādīšana atbilstoši AR-02,AR-10 rasējumiem”- 2gab.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 5.p | Koka durvju D-9 uzstādīšana atbilstoši AR-02, AR-10 rasējumiem | gab. | 2 |   Papildināti Darbu apjomi ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
| **2.jautājums** | Saskaņā ar projekta skaidrojošā apraksta 4.punktu Apgaismojuma tīkli, tad skatītāju zālē jānodrošina 600 lux ar dimēšanas funkciju. Lai nodrošinātu šo funkciju, katram gaismeklim ir jābūt iebūvētam DALI protokolam, ko gan neparedz ieprojektētais gaismeklis PXF Lighting PX4090536 TITAN LED 1160 45D 4000K. Pēc pēdējiem skaidrojumiem noprotams, ka DALI sistēma nav jāparedz. Vai tiešām skatītāju zālē gaismekļi nebūs dimmējami, bet vienkārši ar slēdzi ieslēdzami/izslēdzami. |
| **skaidrojums** | Gaismekļus skatītāju zālē paredzēt saskaņā ar projekta specifikāciju. |
| **3.jautājums** | Vai Pretendents būs izpildījis nolikuma prasības, ja piedāvās vienu un to pašu speciālistu uz vairāk kā vienu no nolikuma 3.10.2. – 3.10.6. punktos uzskaitītajām pozīcijām, pie nosacījuma, ka viņš ir attiecīgi sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām? |
| **skaidrojums** | Pretendents līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši tehniskajai specifikācijai noteiktais darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus. |
| **grozījums** | Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.8.1.punktu šādā redakcijā:  “1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2019.gada **6.novembrim** pulksten 14.00.” |
|  | |