**APSTIPRINĀTS**

Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas

 2019.gada 7.oktobra sēdē, protokols Nr.5

***Par atklāta konkursa “******Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2019/78) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.***

|  |
| --- |
|  |
| **1.jautājums** | Projekta lapā AR -04 „Jumta plāns„ ir uzzīmēta tērauda nojume, asis H-D/ 1-10, jumta tips „J-3”. Pēc apraksta metāla konstrukcija pārklāta ar Valmieras Glass UK Ltd Artex 5000 TRL augstas veiktspējas stikla šķiedras audumu, piesūcinātu un pārklātu ar speciāli izgatavotiem caurspīdīgiem silikoniem vai ekvivalents, kopēja S= 900 m2.Projektā nav paskaidrojuma un neviena „Mezgla”, kur var redzēt auduma stiprinājumus pie metāla sijām un kopnēm. SIA „Valmieras glass” piegādā tikai membrānu, kas ir 3m plata, bez papildus stiprināšanas un palīgmateriāliem. Membrānas savstarpējai savienošanai tiek piedāvāts izmantot silikona līmlentu, kura tiek ražota un piegādāta no Vācijas. Lūdzam Pasūtītāja un Projekta autorus pievienot Tehniskajam Projektam „mezglus”, kur var redzēt, kādā veidā membrāna tiek stiprināta pie metāla konstrukcijām un ar kādiem papildus materiāliem un līdzekļiem, kādā veidā ir jāveic savstarpējā membrānas savienošana. Kādi materiāli ir jāpielieto, lai nodrošinātu membrānas izturību projektā norādītajā plaknē vēja, lietus, sniega un citu slodžu iedarbībā. |
| **Skaidrojums** | Mezglus un detalizāciju izstrādā būvuzņēmējs. Skatīt projekta lapas AR\_20190530 4.lapu, piezīmju sadaļu. |
|  |
| **2.jautājums** | Konkursa nolikuma pielikuma Nr.3 Lokālās tāmes Nr.17 “Teritorijas labiekārtojums” pozīcijā Nr.1.8 ir paredzēts izcenot LED gaismekļu apgaismojuma sistēmu – komplekts 1. Lokālā tāmē Nr.11 “Ārējais apgaismojums” pozīcijā Nr.5 un pozīcijās Nr.21 – Nr.30 arī ir paredzēts izcenot LED gaismekļu apgaismojuma sistēmu.Ieinteresētais piegādātājs pēc esošās informācijas saprot, ka LED gaismekļu apgaismojuma sistēmas apjomi dublējas.Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt, pēc kuras Lokālās tāmes apjomiem ir jāizceno LED gaismekļu apgaismojuma sistēma. |
| **Grozījums** | LED gaismekļu apgaismojuma sistēma jāizceno pēc lokālās tāmes 1-11. Labiekārtojuma sadaļā iekļautie gaismekļi dublējas. Veikt grozījumus lokālajā tāmē Nr. 17 “Teritorijas labiekārtojums”, izslēdzot pozīciju Nr.1.8. Darbu apjomi ar grozījumiem ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  |
| **3.jautājums** | Lokalā tāmē Nr. 11. p.23 ir parasts cinkots stabs, konisks,  ar augšējo galu  D-60mm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |   | Apgaismes stabs 6,5m (6m virs zemes) cinkots, konisks CP6500-60 | gb. | 18 |

 Bet  projekta lapā TS-L-03 un apgaismojuma aprēķinā ir   iGuzzini oriģināls balsts D102mm, krāsa Grey, kā gaismekļi.Lūdzam precizēt apgaismojuma staba konstrukciju un krāsu, jo oriģinālie  kronšteini prožektoriem arī ir D102mm. |
| **Grozījums** | Veikt grozījumus lokālajā tāmē Nr. 11 “Ārējais apgaismojums”, izsakot tāmes 23.pozīciju šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |   | iGuzzini apgaismes stabs D102mm, 6,5m (6m virs zemes) cinkots, konisks CP6500-60, krāsa Grey, (saskaņā ar rasējuma lapu TS-L-03) | gb. | 18,00 |

Darbu apjomi ar grozījumiem ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  |
| **Grozījums** | Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.8.1.punktu šādā redakcijā:“1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) **līdz 2019.gada 23.oktobrim pulksten 14.00.”** |
|  |