**5. pielikums**

**SIA „Tinby”**

stikla šķiedras, poliestera sveķu paneļu, poliuretāna detaļu ražotnes

 Kapsēdes ielā 2, Liepāja, LV-3414

**RĪCĪBAS PLĀNS**

**ugunsgrēka GADĪJUMĀ un**

**ķīmisko vielu noplūdes gadījumā**

2024

**Rīcības algoritms ugunsgrēka gadījumā**

1. Ja objektā izcēlies ugunsgrēks, ikviena darbinieka pienākums ir nekavējoties **ziņot par to VUGD**;

***VUGD izsaukšanas kārtība***

Izsaucot VUGD pa tālruni 112, jāsniedz šāda informācija:

* Ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese – **Kapsēdes iela 2, Liepāja, iebrauktuve caur “Liepājas biznesa centra” caurlaidi (pieejama piebraukšanas shēma)**;
* Informācija par objektu – **ražošanas uzņēmums SIA “Tinby**”;
* Raksturo avāriju: **kas noticis, cik lielā apjomā u.c. ugunsdzēsēju operatīvai rīcībai nepieciešamā informācija**;
* **Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība utt.)**;
* **Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs**, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
* **Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem.**

**Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegtas atbildes uz visiem operatora jautājumiem!**

1. Ja automātiskā ugunsaizsardzības sistēma nav nostrādājusi, katra nodarbinātā pienākums ir to iedarbināt, nospiežot automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas rokas signāldevēju (iespiežot stikliņu rokas signāldevejā), tādējādi tiek iedarbinātas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas skaņas sirēnas, brīdinot objekta darbiniekus, apmeklētājus un objekta teritorijai tuvumā esošos iedzīvotājus un komersantus par pastāvošajiem draudiem;
2. Darbinieks, kas pamanījis ugunsgrēku, informē par notikušo **vadību pa tālruni +371 265 366 89 (Uģis) vai +371 26315985 (Miks**);
3. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamos pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus jūsu veselībai un dzīvībai;
4. Neizmantot iekšējos ugunsdzēsības krānus, kamēr objektā nav atslēgta elektropadeve;
5. Ugunsdzēsības aparāti objektā izvietoti vairākās vietās, tuvumā darba vietām, pie telpu sienām, kolonnām;
6. Ugunsgrēka gadījumā objekta darbinieki un apmeklētāji nekavējoties evakuējas un pulcējas drošā pulcēšanās vietā (4. pielikums). Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie. Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm. Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas;
7. Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām un zemāk pie grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos saindēšanās no dūmiem un tvana gāzes;
8. Pirmkārt, cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos;
9. Pēc evakuācijas nodarbinātie seko līdzi (līdz glābšanas dienesta vai policijas ierašanās brīdim), lai objektā neiekļūtu nepiederošas personas;
10. Objektā izmantotās elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu, šādā veidā:
* izslēdzot iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ON/OFF;

ja tas neapdraud dzīvību, iekārtu atvieno no elektropadeves, fiziski atslēdzot no elektroapgādes tīkla - izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas;

Inženiertīklus objektā atslēdz tikai objektu apkalpojošās servisa kompānijas pārstāvis.

1. Ja iespējams, tad nepieciešams atslēgt elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādi, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi;
2. Materiālo vērtību evakuācija tiek organizēta tikai tad, ja tā netraucē cilvēku evakuācijai;
3. Objekta vadība par apdraudējumu informē **LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” prokūristu pa tālruni +371 28308642**, kas tālāk informē pārējos “Liepājas biznesa centrā” esošos uzņēmumus;
4. Pēc VUGD izsaukšanas jānodrošina ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana. Biznesa centra apsargs pie caurlaides Biznesa centrā sagaida ugunsdzēsības apakšvienību un norāda visīsāko ceļu līdz SIA “Tinby” ražotnei;
5. Avārijas vietā, ierodoties VUGD darbiniekiem, vadība ziņo par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā. Nepieciešamības gadījumā objekta darbinieki nodrošina VUGD darbiniekus ar informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām, to izvietojumu un tehniskajiem risinājumiem konkrētajā avārijas vietā;
6. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;

Pēc notikušās avārijas objekta atbildīgā persona par notikušo informē:

* **VVD Dienvidrietumu reģionālo vides pārvaldi pa tālruņiem** **+371** **67084200**(darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00) vai **Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centru + 371 26338800** (24/7);
* **Liepājas pašvaldības Vides nodaļu** **pa tālruni + 371** **63 404 745**;
* Ja ir iesaistītas bīstamās iekārtas - **PTAC** **pa tālruni** **+371 65452554**;
* Ja ir cietuši darbinieki – **Kurzemes reģionālo valsts darba inspekciju pa tālruni** **+371 63427443**.

**Darbinieku rīcība ugunsgrēka gadījumā**

* **Mazs ugunsgrēks**
	+ Ieslēdziet ugunsgrēka trauksmi un/vai brīdiniet kolēģus
	+ Evakuējiet personālu
* **Lielāks ugunsgrēks**
	+ Ieslēdziet ugunsgrēka trauksmi un/vai brīdiniet kolēģus
	+ Ja iespējams, sāciet dzēšanas darbus ar ugunsdzēšanas aparātiem
	+ Sekojošie darbinieki fiksē kolēģu skaitu attiecīgajā departamentā
	+ Maiņas līderis uz līnijas
	+ Maiņas līderis Antislip telpā
	+ Nekavējoties pamest telpas pa tuvāko drošu ceļu
	+ Ja iespējams, aizvērt durvis, logus un citas gaisa šahtas
	+ Nekavējoties doties uz pulcēšanās vietu
	+ Zvani 112 un ziņo par negadījumu, sniedz sekojošo informāciju :
	+ Kur deg
	+ Cik cilvēku varētu būt cietuši
	+ Kāds ir zvanītāja telefona numurs
	+ Saskaiti visus kolēģus, vai kāds nav pazudis
* **Ierodoties ugunsdzēsējiem**
	+ Zvanītājs sagaida ugunsdzēsējus un izrāda notikuma vietu. Izstāsta apstākļus, cik daudz vien iespējams.
* **Sazinies ar vadību**
	+ Uģis t: 26536689
	+ Miks t: 26315985

**SIA „Tinby” civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas SHĒMA ugunsgrēka gadījumā**

**Darbinieks, kas pamanījis ugunsgrēku**

**LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” prokūrists Livars Vangovskis**

+371 28308642

**1.VUGD izsaukums**

112

**VVD Dienvidrietumu RVP**

+371 67084200 (darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00)

**VVD Operatīvās koordinācijas centrs**

+ 371 26338800 (24/7)

**Liepājas biznesa centrā esošie uzņēmumi**

**2. Vadība**

+371 26536689 (Uģis) vai +371 26315985 (Miks)

**Pēc avārijas**

**Liepājas pašvaldība**

+ 371 634 04745

**PTAC**

+371 65452554

**Kurzemes reģionālā valsts darba inspekcija**

+ 371 63427443

**Rīcības algoritms ķīmisko vielu noplūdes gadījumā**

1. Pamanot ķīmisko vielu noplūdi, nekavējoties jāpārtrauc darba uzdevumi, par to paziņot visiem objektā esošiem darbiniekiem, nospiežot trauksmes pogu vai mutiski;
2. Ja izlijusi/noplūdusi ķīmiskā viela, objekta darbinieki, ja iespējams, pārtrauc tās tālāku noplūdi;
3. Objekta darbinieki norobežo noplūdes vietu;
4. Objekta darbinieki, apmeklētāji u.c. objektā esošas personas, kuras nav apgādātas ar individuālajiem līdzekļiem (cimdi, brilles, aizsargtērps), tiek evakuētas no negadījuma vietas;
5. Atslēgt elektrību objektam, noslēgt ūdens un gāzes padevi ja nepieciešams;
6. Ķīmisko vielu noplūdi objekta darbinieki savāc, izmantojot absorbentu vai slaucīšanas materiālu;
7. Veikt grīdas uzkopšanu ar ūdeni. Piesārņoto ūdeni līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt 1m3 tvertnē;
8. Par jebkuru ķīmisko vielu noplūdi objekta darbinieki informē **vadību pa tālruni +371 265 366 89 (Uģis) vai +371 26315985 (Miks)**;
9. Objekta vadība, izvērtējot situāciju, lemj par tālāko rīcību;
10. Lielas noplūdes gadījumā, ja ir risks ķīmiskās vielas aizdegšanās vai reakcijai ar ūdeni, objekta vadība informē VUGD;

***VUGD izsaukšanas kārtība***

Izsaucot VUGD pa tālruni 112, jāsniedz šāda informācija:

* Ķīmiskās vielas noplūdes vietas adrese – **Kapsēdes iela 2, Liepāja,** **iebrauktuve caur “Liepājas biznesa centra” caurlaidi (pieejama piebraukšanas shēma)**;
* Informācija par objektu – **ražošanas uzņēmums SIA “Tinby”**;
* Raksturo avāriju: **kas noticis, cik lielā apjomā u.c. ugunsdzēsēju operatīvai rīcībai nepieciešamā informācija**;
* **Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība utt.)**;
* **Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs**, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
* **Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem**.

**Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegtas atbildes uz visiem operatora jautājumiem!**

1. Savākto materiālu ievieto speciālās tvertnēs (metāla mucās) īslaicīgai uzglabāšanai un nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam;
2. Nepieļaut ķīmisko vielu nokļūšanu kanalizācijas sistēmā un virszemes ūdeņos;
3. Ja ķīmiskā viela nonākusi objekta kanalizācijas sistēmā vai virszemes ūdeņos, vadība informē:
* **SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” dispečeri pa diennakts tālruni + 371 634 36000**
* **Valsts vides dienestu pa diennakts tālruni** **+ 371 26338800**.
1. Avārijas vietā, ierodoties VUGD darbiniekiem, vadība ziņo par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā. Nepieciešamības gadījumā objekta darbinieki nodrošina VUGD darbiniekus ar informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām, to izvietojumu un tehniskajiem risinājumiem konkrētajā avārijas vietā;
2. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;

Pēc notikušās avārijas objekta atbildīgā persona par notikušo informē:

* **VVD Dienvidrietumu reģionālo vides pārvaldi pa tālruņiem** **+371** **67084200**(darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00) vai **Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centru + 371 26338800** (24/7);
* **Liepājas pašvaldības Vides nodaļu** **pa tālruni + 371** **63 404 745**;
* Ja ir iesaistītas bīstamās iekārtas - **PTAC** **pa tālruni** **+371 65452554**;

Ja ir cietuši darbinieki – **Kurzemes reģionālo valsts darba inspekciju pa tālruni** **+371 63427443**

**Darbinieku rīcība vides piesārņojuma gadījumā**

* **Traumas gadījumā**
	+ Ja ievainotais ir saskarē ar ķīmijām
	+ Novilkt drēbes, kas saskaras ar ķīmiju
	+ Ja ķīmija saskaras ar ādu, mazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm
	+ Pirmās palīdzības sniedzējiem jālieto personīgās aizsardzības līdzekļi (cimdi, brilles, aizsargtērps)
	+ Nekavējoties ziņot ražošanas vadītājām, izvērtēt nepieciešamību pēc mediķiem
	+ Ja ieelpota ķīmija vai tās tvaiki, nekavējoties nogādāt cietušo svaigā gaisā
	+ Nepieciešamības gadījumā (grūti elpot), konsultēties ar ārstu
* **Mazs piesārņojums ražošanā**
	+ Lietot absorbējošu materiālu ķīmijas savākšanai
	+ Sekot ķīmijas instrukcijai
	+ Pārliecinieties, ka izlietotais absorbents tiek pareizi likvidēts
* **Liels piesārņojums ražošanā**
	+ Ierobežojiet noplūdi
	+ Apturiet iekārtu, lai samazinātu noplūdi
	+ Ja bojāta tvertne, novietojiet to virs savākšanas tvertnes
	+ Lielas noplūdes gadījumā, evakuē personālu un savākšanu veic tikai ar speciālu aprīkojumu saskaņā ar drošības datu lapu
* **Liela noplūde, kas ietekmē apkārtējo vidi**
	+ Ierobežo noplūdi, cik daudz vien iespējams
	+ Saņemot preci, pārbaudiet iepakojumu, vai tas ir aizvērts
	+ Lielas noplūdes gadījumā, zvanīt 112 un nosaukt sekojošo informāciju:
	+ Kur notikusi noplūde
	+ Sagaidi glābējus un sniedz visu nepieciešamo informāciju
	+ Komunikācijas ar presi notiek saskaņā ar vadlīnijām: [P.2075.EO](http://tinbyintranet/handbook/xrefvisdoc.asp?ID=2075)
* **Sazinies ar vadību**
	+ Uģis t: 26536689
	+ Miks t: 26315985

**SIA “Tinby”** **civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas SHĒMA ķīmisko vielu noplūdes gadījumā**

**Darbinieks, kas pamanījis ķīmisko vielu noplūdi**

Lielas noplūdes gadījumā

**Vadība**

+371 26536689 (Uģis) vai +371 26315985 (Miks)

Izvērtējot situāciju, lemj par tālāko rīcību

SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” dispečers

**+ 371 634 36000**

Valsts vides dienests

**+ 371 26338800**

Ja ķīmiskā viela nonākusi objekta kanalizācijas sistēmā vai virszemes ūdeņos

**VUGD**

112

**Darbinieku rīcība nelaimes gadījumā**

* **Novērtē situāciju**
	+ Mazini paniku, mēģini radīt mieru
	+ Palīdzi visiem nokļūt drošībā, izvairies no jauniem negadījumiem
* **Pārtrauc gadījumu**
	+ Izolē cēloni
	+ Izslēdz iekārtu, instrumentu, strāvas padevi
* **Sniedz pirmo palīdzību**
	+ Pārbaudi, vai persona elpo un sirds pukst
	+ Ja nepieciešams, atbrīvo elpceļus
	+ Ja nepieciešams, veic mākslīgo elpināšanu un sirds masāžu
	+ Asiņošanas gadījumā – apturi asiņošanu
	+ Novērs šoku
* **Zvani palīdzībai**
	+ Palūdz kolēģim, lai zvana glābējiem
	+ Paziņo glābējiem sekojošo:
	+ Kur noticis negadījums (Kapsēdes iela 2)
	+ Kas noticis
	+ Cik cilvēku ievainoti
	+ Nosauc zvanītāja telefona numuru
* **Sniedz vispārējo pirmo palīdzību**
	+ Pārsēji. Ja iespējams iesaisti kolēģus
	+ Sniedz psiholoģisko pirmo palīdzību
	+ Pievērs uzmanību ievainotās personas stāvokļa izmaiņām
	+ Sūti kādu kolēģi pretī mediķiem, lai ātrāk nokļūtu pie cietušā
* **Sazinies ar vadību**
	+ Uģis t: 26536689
	+ Miks t: 26315985