**7. pielikums**

**Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasākums** | **Atbildīgā persona (amats, vārds, uzvārds)** | **Plānotais izpildes termiņš** | **Atzīme par pasākuma izpildi** |
| **1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi** | | | | |
| 1.1. | SNG spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku |  |
| 1.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa tehniskā apkope un remonts | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku vai pēc nepieciešamības |  |
| **2. Darbinieku apmācība** | | | | |
| 2.1. | Darbinieku apmācība atbilstoši tehniskās apmācības programmai | Uzņēmuma vadītājs | Atbilstoši programmā norādītajam |  |
| 2.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa pareizas lietošanas, to ikdienas uzturēšanas, iespējamās rīcības ārkārtas situācijās apmācība | Uzņēmuma vadītājs | Pirms SNG kompleksa darbības uzsākšanas, tālāk pēc nepieciešamības |  |
| **3. Avārijgatavības spējas** | | | | |
| 3.1. | Individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaude | Uzņēmuma vadītājs | Pēc nepieciešamības |  |
| 3.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa vizuālā monitoringa nodrošināšana | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs |  |
| **4. Darba aizsardzība** | | | | |
| 4.1. | Darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde un uzturēšana | Uzņēmuma vadītājs | Pēc nepieciešamības |  |
| 4.2. | Obligātās veselības pārbaudes | Uzņēmuma vadītājs | Atbilstoši katra nodarbinātā individuālajam grafikam |  |
| 4.3. | Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |  |
| **5. Elektrodrošība** | | | | |
| 5.1. | Elektroinstalācijas pārbaudes mērījumi | Uzņēmuma vadītājs | 1 x 10 gados |  |
| **6. Ugunsaizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas** | | | | |
| 6.1. | Ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku vai pēc nepieciešamības |  |
| 6.2. | UK sistēmas apkope | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |  |
| **7. Sprādziendrošība** | | | | |
| 7.1. | Drošības prasību ievērošana sprādzienbīstamajā zonā | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |  |
| **8. Ugunsdzēsības aprīkojums** | | | | |
| 8.1. | Ugunsdzēsības aparātu pārbaude | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |  |
| **9. Vides aizsardzība** | | | | |
| 9.1. | Atkritumu apsaimniekošana atbilstoši likumdošanas prasībām | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |  |
| **10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums** | | | | |
| 10.1. | Drošības sistēmas darbības efektivitātes un riska samazināšanas pasākumu atbilstības novērtējums | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |  |