**7. pielikums**

**Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākums** | **Atbildīgā persona (amats, vārds, uzvārds)** | **Plānotais izpildes termiņš** | **Atzīme par pasākuma izpildi** |
| **1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi** |
| 1.1. |  SNG spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku |  |
| 1.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa tehniskā apkope un remonts | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku vai pēc nepieciešamības |  |
| **2. Darbinieku apmācība** |
| 2.1. |  Darbinieku apmācība atbilstoši tehniskās apmācības programmai | Uzņēmuma vadītājs | Atbilstoši programmā norādītajam |   |
| 2.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa pareizas lietošanas, to ikdienas uzturēšanas, iespējamās rīcības ārkārtas situācijās apmācība | Uzņēmuma vadītājs | Pirms SNG kompleksa darbības uzsākšanas, tālāk pēc nepieciešamības |  |
| **3. Avārijgatavības spējas** |
| 3.1. |  Individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaude | Uzņēmuma vadītājs  | Pēc nepieciešamības |   |
| 3.2. | SNG spiedieniekārtu kompleksa vizuālā monitoringa nodrošināšana | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs |  |
| **4. Darba aizsardzība** |
| 4.1. |  Darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde un uzturēšana | Uzņēmuma vadītājs | Pēc nepieciešamības |   |
| 4.2. | Obligātās veselības pārbaudes | Uzņēmuma vadītājs | Atbilstoši katra nodarbinātā individuālajam grafikam |  |
| 4.3. | Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |  |
| **5. Elektrodrošība** |
| 5.1. |  Elektroinstalācijas pārbaudes mērījumi | Uzņēmuma vadītājs | 1 x 10 gados |   |
| **6. Ugunsaizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas** |
| 6.1. |  Ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope | Uzņēmuma vadītājs | Saskaņā ar grafiku vai pēc nepieciešamības |   |
| 6.2. | UK sistēmas apkope | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |  |
| **7. Sprādziendrošība** |
| 7.1. | Drošības prasību ievērošana sprādzienbīstamajā zonā  | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |   |
| **8. Ugunsdzēsības aprīkojums** |
|  8.1. |  Ugunsdzēsības aparātu pārbaude | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |   |
| **9. Vides aizsardzība** |
| 9.1. | Atkritumu apsaimniekošana atbilstoši likumdošanas prasībām | Uzņēmuma vadītājs | Pastāvīgi |  |
| **10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums** |
| 10.1. | Drošības sistēmas darbības efektivitātes un riska samazināšanas pasākumu atbilstības novērtējums  | Uzņēmuma vadītājs | 1 x gadā |  |